|  | Приложение №1 к договору №___ от «__» ________ 201_г. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____ для заказа БК(Р)ТП (Н)-___/6(10,20)/0,4кВ |
| --- | --- |
|  | Лист _ из _ листов |

Покупатель:

Почтовый адрес:

Телефон:                                                                               Факс:                                             e-mail:

Ф.И.О. контактного лица

| Параметры | Ответы покупателя |
| --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (У1 или УХЛ1) |  |
| Исполнение БКТП (Н) | Одноэтажное |  |
|  | Двухэтажное 3 |  |
| Указать мощность трансформатора и выбрать вариант изготовления БКТП (Н) (нужное подчеркнуть) | БКТП (Н) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
|  | 2БКТП (Н) без выделенной абонентской части | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
|  | 2БКТП (Н) с выделенной абонентской частью | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
| Тип силового трансформатора и группа соединения обмоток | Масляный |  |
|  | Сухой |  |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6, 10, 20 |  |
| РУВН | Тип оборудования | См.Приложение №1 к опросному листу |
|  | КРУЭ |  |  |
|  |  | указать тип |  |
|  | Ячейки |  |  |
|  |  | указать тип |  |
| РУНН | Тип оборудования | См.Приложение №2 к опросному листу |
|  | ЩО70 |  |
|  | НКУ-2010 «Тана» | Исполнение 1.1 |  |
|  |  | Исполнение 1.2 |  |
|  |  | Исполнение 2.1 |  |
|  |  | Исполнение 2.2 |  |
|  |  | Исполнение 3 |  |
|  |  | Исполнение 4 |  |
| Щит учета (кол-во, тип счетчиков) |  |
| Кабельное сооружение | Высота 1100 мм |  |
|  | Высота 1700 мм |  |
| Цвет БКТП (типовой или номер по каталогу RAL) * |  |
| Габарит по длине бетонного модуля, мм |  |
| Опции (ненужное зачеркнуть) | охранно-пожарная сигнализация |
|  | обогрев РУ |
|  | наружное освещение |

* - типовой цвет БКТП (Н) по каталогу: бетонные конструкции – RAL7046, железные конструкции – RAL5010.

Примечания завода изготовителя:

1.  В типовом варианте соединения «РУВН – Трансформатор» кабель типа АПвВнг-LS 3х(1х95/35), «РУНН – Трансформатор» алюминиевая шина АД31Т, медная шина или провод типа ППСРВМ-0,66, «РУВН – РУВН» кабель типа АПвВнг-LS 3х(1х240/70) , «РУНН – РУНН» алюминиевая шина АД31Т, медная шина или провод типа ППСРВМ-0,66 по умолчанию входят в комплект поставки. В случае исключения из поставки данных видов соединений или изменения сечения, марки кабеля, провода или шины необходимо прописать в опросном листе и согласовать со специалистами ООО «БНК».

2. В случае двухэтажного исполнения БКТП (Н) лестница второго этажа по умолчанию входит в комплект поставки. В случае исключения из поставки лестницы необходимо прописать в опросном листе и согласовать со специалистами ООО «БНК».

Комментарии покупателя:

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложение №1 Однолинейная схема РУВН;

Приложение №2 Однолинейная схема РУНН;

Приложение №3 Компоновка оборудования в БКТП (Н).

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу.

При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на БКТП (Н).

При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ООО «БНК» в г. Азове по

| Поставщик | Представитель покупателя |
| --- | --- |
| ____________/__________ | ____________/__________ |
| «___»____________ 2016 г. | «___»____________ 2016 г. |
| М.П. | М.П. |

тел. (863-42) 6-22-35, e-mail: bnk@bnk-azov.ru