|  | Приложение №1 к договору №____ от «__»__________ 20__г. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № для заказа КРУ «Московия» |
| --- | --- |
|  | Лист из листов |

Покупатель:

Телефон:  	Факс:                                                  E-mail:

Ф.И.О. контактного лица:

Характеристики шкафов КРУ «Московия»

| Номинальное напряжение, кВ | ( 6 ( 10 |
| --- | --- |
| Номинальный ток сборных шин Iн.сб., А | ( 1250 ( 1600 ( 2000 ( 2500 ( 3150 ( 4000 |
| Номинальный ток отключения вакуумных выключателей, кА | ( 20 ( 25 ( 31,5 |

| Параметры | Ответы Покупателя |
| --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |
| Номера шкафов КРУ «Московия» по плану расположения РУ |  |  |  |  |
| Номер схемы шкафа КРУ «Московия» по сетке схем |  |  |  |  |
| Назначение присоединения или шкафа по сетке схем (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ и т.д., тип и мощность нагрузки) |  |  |  |  |
| Номинальный ток главной цепи шкафа, А |  |  |  |  |
| Тип, кол-во и сечение присоединяемого кабеля |  |  |  |  |
| Тип силового выключателя1 |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока (кол-во, Ктр.) Мощность вторичных обмоток: измерительная – 10ВА, релейная – 15ВА. |  |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения (тип, кол-во, Ктр.) |  |  |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности (тип, кол-во) |  |  |  |  |
| Ограничители перенапряжений 6 |  |  |  |  |
| Предохранители (тип, номинальный ток плавкой вставки), А |  |  |  |  |
| Тип микропроцессорного блока релейной защиты (МБРЗ) 4 |  |  |  |  |
| Тип счётчика электрической энергии |  |  |  |  |
| Оперативный ток 2 |  |
| Комплект оперативных блокировок 3 |  |
| Требования к упаковке оборудования | При средних (С) условиях транспортирования на расстояние до 1000 км. | Применяется внутренняя упаковка ВУ-IIА-5 обертывание РУ в полиэтиленовую пленку внахлёст не менее 1/2 периметра изделия в направлении завертки. |  |
|  | При жестких (Ж) условиях транспортирования на расстояние свыше 1 000 км. | Применяется внутренняя упаковка ВУ-IIА-5 и транспортная тара ТЭ-1, состоящая из деревянного поддона, решетчатых стенок и однослойной крышки из досок с непрофилированными кромками. |  |

1 –типовым решением является применение силового выключателя RS10 производства компании ООО «БНК» на ток главных цепей до 2500 А; 2 – типовым решением является применение шкафов ШОТ либо комплекта ЩСН и ЩИБП, обеспечивающих следующие параметры подводимого электропитания цепей: для цепей РЗиА, цепей управления вакуумным выключателем, цепей сигнализации и обогрева ~220В; оперативных блокировок =220В; освещение шкафов ~ 12В. При заказе оборудования, работающего на оперативном токе ~220В, Покупателю необходимо предусмотреть соответствующий источник питания или указать в техническом задании необходимость включения в комплект поставки шкафа оперативного переменного тока (~220В, схема №37), либо комплекта ЩСН и ЩИБП. При необходимости выполнения оборудования с оперативным питанием отличным от ~220В, =220В необходимо обратиться к техническим специалистам ООО «БНК»; 3 – типовым решением является применение комплекта оперативных электромагнитных блокировок на вводные и секционные шкафы, шкафы с заземлителем сборных шин и шкафы трансформатора собственных нужд. В случае необходимости изменения объёма оперативных блокировок необходимо обратиться к техническим специалистам ООО «БНК»; 4 - в типовом варианте применяется МБРЗ производства «Радиус Автоматика»; 5 - оборудование изготавливается в соответствии с решениями по схемам цепей вторичных коммутаций ООО «БНК». В случае необходимости внесения изменений цепей схем вторичных коммутаций, это необходимо отобразить в опросных листах; 6 - в типовом варианте устанавливаются ограничители перенапряжений (ОПН) типа ОПН-П производства компании «ЗЭУ»; 7 – в типовом варианте для силовых выключателей ISM15_LD (SHELL) применяются модули управления вакуумных выключателей типа TER_CM_16_2 (220_1) с возможностью подключения ручного генератора.

Обязательным приложением к опросному листу является план расположения шкафов с габаритными размерами строительной части.

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу.

При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на КРУ «Московия».

При возникновении вопросов рекомендуем обратится к специалистам компании ООО «БНК» в г.Азове по

тел. +7 (863) 285-03-85, e-mail: info@bnk-azov.ru.

| Поставщик | Представитель Покупателя |
| --- | --- |
| ____________/__________ | ____________/__________ |
| «___»____________ 20__ г. | «___»____________ 20__ г. |
| М.П. | М.П. |
|  | Приложение №1 к договору №____ от «__»__________ 20__г. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № для заказа КРУ «Московия» |
|  | Лист из листов |

Покупатель:

Телефон:  	Факс:                                                  E-mail:

Ф.И.О. контактного лица:

Характеристики шкафов КРУ «Московия»

| Наименование объекта и его адрес: |
| --- |
| Номинальное напряжение, кВ | ( 6 ( 10 |
| Номинальный ток сборных шин Iн.сб., А | ( 1250 ( 1600 ( 2000 ( 2500 ( 3150 ( 4000 |
| Номинальный ток отключения вакуумных выключателей, кА | ( 20 ( 25 ( 31,5 |

Дополнительные опции:

| Наименование | Заказ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Сервисная тележка (по одной на каждый габаритный размер шкафов), шт. | ( |  |
| Выкатной элемент для испытания кабеля (по одному на каждый габаритный размер шкафов с кабелем), шт. | ( |  |
| Генератор ручной TER_Cbunit_ManGen_1 для ISM15_LD, шт. | ( |  |
| Указатель напряжения визуальный УВНБУ-35, шт. | ( |  |
| Шкаф дуговой защиты “Овод-МД”, компл. | ( |  |
| Пульт дистанционного управления для ISM15_LD, шт. | ( |  |
| Ключи магнитные и электромагнитные, компл. | ( |  |
| Прибор фазировки силового кабеля, шт. | ( |  |
| Рукоятка ручного взвода силовой пружины для VF12 | ( |  |
| Блокировка заземлителя при наличии напряжения на кабеле или участке главной цепи | ( |  |

Алгоритм работы АВР:

( - рабочий-резервный ввод

( - ввод-секционный выключатель

( - рабочий ввод-резервный ввод-секционный выключатель

( - наличие схемы восстановления нормального режима

( - отсутствие схемы восстановления нормального режима

Алгоритм работы дуговой защиты (ДЗ):

( - не селективная работа (ввод-секционный выключатель)

( - селективная работа (свой выключатель-ввод-секционный выключатель)

( - наличие блокировки по току

( - отсутствие блокировки по току

Примечания Покупателя:

Обязательным приложением к опросному листу является план расположения шкафов с габаритными размерами строительной части.

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу.

При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на КРУ «Московия».

При возникновении вопросов рекомендуем обратится к специалистам компании ООО «БНК» в г.Азове по

| Поставщик | Представитель Покупателя |
| --- | --- |
| ____________/__________ | ____________/__________ |
| «___»____________ 20__ г. | «___»____________ 20__ г. |
| М.П. | М.П. |

тел. +7 (863) 285-03-85,  e-mail: info@bnk-azov.ru.