|  | Приложение №1 к договору №____ от «__»__________ 20__г. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № для заказа КСО-6(10)-Э2 «Онега» |
| --- | --- |
|  | Лист из листов |

Покупатель:

Почтовый адрес:

Телефон:                                                            Факс:                                                     mail:

Ф.И.О. контактного лица:

Характеристики ячеек КСО-6(10)-Э2 «Онега»

| Номинальное напряжение, кВ | ( 6 / ( 10 ( 20 |
| --- | --- |
| Номинальный ток сборных шин Iн.сб.ш., А | (630 / ( 1000 |
| Номинальный ток отключения вакуумных выключателей, кА | ( 20 |
| Номер габаритного размера ячеек по высоте (см. сетку схем главных цепей КСО-6(10)-Э2 «Онега») | ( - габарит №1 (2010 мм) ( - габарит №2 (2210 мм) с цоколем 200 мм ( - габарит №3 (2220 мм) для БКТП ( - габарит №4 (2020 мм) с цоколем 200 мм для БКТП |

| Параметры | Ответы Покупателя |
| --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |
| Номера ячеек КСО-6(10)-Э2 "Онега" по плану расположения РУ |  |  |  |  |
| Номер схемы ячейки по сетке схем КСО-6(10)-Э2 "Онега" |  |  |  |  |
| Назначение ячейки по сетке схем (Ввод, линия, ТН, ТСН и т.д.) |  |  |  |  |
| Номинальный ток главной цепи ячейки, А (630 или 1000) |  |  |  |  |
| Тип, кол-во и сечение присоединяемого кабеля |  |  |  |  |
| Тип силового вакуумного выключателя |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока (кол-во, Ктр.) Мощность вторичных обмоток: 10ВА учет, измерение; 15ВА – релейная защита, 20кА |  |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения (тип, кол-во, Ктр.) |  |  |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности (тип, кол-во) |  |  |  |  |
| Ограничители перенапряжений (ОПН) 4 |  |  |  |  |
| Предохранители (тип, номинальный ток плавкой вставки), А |  |  |  |  |
| Тип микропроцессорного блока релейной защиты (МБРЗ) 1 |  |  |  |  |
| Тип счётчика электрической энергии |  |  |  |  |
| Оперативный ток (род, напряжение) 2 |  |
| Антиконденсатный обогрев |  |
| Комплект оперативных блокировок 3 |  |
| Блокировка привода разъединителя механическими замками 5 |  |  |  |  |

1 - в типовом варианте применяется МБРЗ производства компании ЗАО «Радиус Автоматика».

2 - в типовом варианте поставляется ШОТ (схема 37) либо комплект ЩСН и ЩИБП, обеспечивающий оперативный ток ~220В, при заказе оборудования, работающего на оперативном токе отличном от ~ 220B необходимо обратиться к техническим специалистам ООО «БНК».

3 - в типовом варианте устанавливается комплект оперативных электромагнитных блокировок на вводные ячейки, секционные ячейки и ячейки с заземлителем сборных шин. В случае необходимости изменения объёма оперативных блокировок, это отражается в примечаниях.

4 – в типовом варианте устанавливаются ограничители перенапряжений (ОПН) типа РТ/TEL производства компании «Таврида Электрик». 5 - замки могут быть установлены по требованию покупателя в следующих положениях: A-блокировка отключения КА из линии; B-блокировка включения КА в линию; C-блокировка отключения КА из положения «заземлено»; D-блокировка включения КА в положение «заземлено». В случае если в ячейке два аппарата, замки указываются через дробь – верхний / нижний аппарат. 6 – в типовом варианте применяются модули управления вакуумных выключателей типа TER_CM_16_2(220_1) с возможностью подключения ручного генератора. 7- оборудование изготавливается в соответствии с решениями по схемам цепей вторичных коммутаций ООО «БНК». В случае необходимости внесения изменений цепей схем вторичных коммутаций, это необходимо отобразить в опросных листах.

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложение №1 Однолинейная схема с видами защит;

Приложение №2 План расположения ячеек с габаритными размерами строительной части.

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу.

При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на КСО -6(10)-Э2 «Онега».

При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ООО «БНК» в г.Азове по

тел.:  +7 (863) 285-03-85,  e-mail: info@bnk-azov.ru

| Поставщик | Представитель Покупателя |
| --- | --- |
| ____________/__________ | ____________/__________ |
| «___»____________ 20__ г. | «___»____________ 20__ г. |
| М.П. | М.П. |

|  | Приложение №1 к договору №____ от «__»__________ 20__г. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № для заказа КСО-6(10)-Э2 «Онега» |
| --- | --- |
|  | Лист из листов |

Покупатель:

Почтовый адрес:

Телефон:                                                            Факс:                                                     mail:

Ф.И.О. контактного лица:

Характеристики ячеек КСО-6(10)-Э2 «Онега»

| Номинальное напряжение, кВ | ( 6 / ( 10 ( 20 |
| --- | --- |
| Номинальный ток сборных шин Iн.сб.ш., А | (630 / ( 1000 |
| Номинальный ток отключения вакуумных выключателей, кА | ( 20 |
| Номер габаритного размера ячеек по высоте (см. сетку схем главных цепей КСО-6(10)-Э2 «Онега») | ( - габарит №1 (2010 мм) ( - габарит №2 (2210 мм) с цоколем 200 мм ( - габарит №3 (2220 мм) для БКТП ( - габарит №4 (2020 мм) с цоколем 200 мм для БКТП |

Дополнительные опции:

| Наименование | Заказ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Генератор ручной TER_Cbunit_ManGen_1 для ISM15_LD, шт. | ( |  |
| Указатель напряжения визуальный УВНУ-2М, шт. | ( |  |
| Шкаф дуговой защиты “Овод-МД”, компл. | ( |  |
| Пульт дистанционного управления для ISM15_LD, шт. | ( |  |
| Ключи магнитные и электромагнитные, компл. | ( |  |
| Прибор фазировки силового кабеля, шт. | ( |  |
| Фонарь ERA FA65M Аккум., 6V 4,5 Ah 19LED+24LED, 3У 220V+12V, шт. | ( |  |
| Деблокирующее устройство, шт. | ( |  |

«(» - Да;  «(»  - Нет.

Алгоритм работы АВР:

( - рабочий-резервный ввод

( - ввод-секционный выключатель

( - рабочий ввод-резервный ввод-секционный выключатель

( - наличие схемы восстановления нормального режима

( - отсутствие схемы восстановления нормального режима

Алгоритм работы дуговой защиты (ДЗ):

( - не селективная работа (ввод-секционный выключатель)

( - селективная работа (свой выключатель-ввод-секционный выключатель)

( - наличие блокировки по току

( - отсутствие блокировки по току

Примечания Покупателя:

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложение №1 Однолинейная схема с видами защит;

Приложение №2 План расположения ячеек с габаритными размерами строительной части.

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу.

При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на КСО -6(10)-Э2 «Онега».

При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ООО «БНК» в г.Азове по

| Поставщик | Представитель Покупателя |
| --- | --- |
| ____________/__________ | ____________/__________ |
| «___»____________ 20__ г. | «___»____________ 20__ г. |
| М.П. | М.П. |

тел.: +7 (863) 285-03-85,  e-mail: info@bnk-azov.ru