|  | Приложение №1 к договору №___ от «____» ________ 202_г. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____ для заказа БК(Р)(Т)П(Н)-___/6(10)/0,4 |
| --- | --- |

ПОКУПАТЕЛЬ:

ТЕЛЕФОН:   	                            E-MAIL:

Ф.И.О. КОНТАКТНОГО ЛИЦА:

| ПАРАМЕТРЫ | ОТВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес: |  |
| Климатическое исп. по ГОСТ 15150-69 (У1 или УХЛ1) |  |
| Исполнение подстанции | Одноэтажное |  |
|  | Двухэтажное 2 |  |
| Мощность трансформатора и вариант изготовления подстанции (нужное подчеркнуть) | ВАРИАНТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА, кВ(А |
|  | БК(Р)(Т)П(Н) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
|  | 2БК(Р)(Т)П(Н) без выделенной абонентской части | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
|  | 2БК(Р)(Т)П(Н) с выделенной абонентской частью | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
| Тип силового трансформатора и группа соединения обмоток | Масляный |  |
|  | Сухой |  |
| Ном.напряжение на стороне ВН, кВ | 6, 10 |  |
| РУВН (укажите тип) | КСО-S6 «Московия» |  |  |
|  | КРУ-М Московия» |  |  |
|  | КРУЭ |  |  |
| РУНН (укажите тип) | НКУ «Московия» | Исп.1.1 |  |
|  |  | Исп.1.2 |  |
|  |  | Исп.2.1 |  |
|  |  | Исп.2.2 |  |
|  |  | Исп. 3 |  |
|  |  | Исп. 4 |  |
| Щит учета (кол-во, тип счетчиков) |  |
| Кабельное сооружение | Высота 1100 мм |  |
|  | Высота 1700 мм |  |
| Цвет подстанции (типовой или номер по каталогу RAL) |  |
| Габарит по длине бетонного модуля, мм |  |
| Опции: |  |

ПРИМЕЧАНИЕ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

1.  В типовом варианте соединения «РУВН – Трансформатор» кабель типа АПвВнг-LS 3х(1х95/35), «РУНН – Трансформатор» алюминиевая шина АД31Т, медная шина или провод типа ВВГнг(А)-LS, «РУВН – РУВН» кабель типа АПвВнг-LS 3х(1х240/70) , «РУНН – РУНН» алюминиевая шина АД31Т, медная шина или провод типа ВВГнг(А)-LS по умолчанию входят в комплект поставки. В случае исключения из поставки данных видов соединений или изменения сечения, марки кабеля, провода или шины необходимо прописать в опросном листе и согласовать со специалистами ООО «БНК».

2. В случае двухэтажного исполнения подстанции лестница второго этажа по умолчанию входит в комплект поставки. В случае исключения из поставки лестницы необходимо прописать в опросном листе и согласовать со специалистами ООО «БНК».

Представитель ООО «БНК»:				Представитель __________________________

____________________/_________________		__________________________/______________

«___» ______________202__г.				«______» ________________202___ г.

М.П.							М.П.

|  | Приложение №1 к договору №___ от «____» ________ 202_г. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____ для заказа БК(Р)(Т)П(Н)-___/6(10)/0,4 |
| --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ:

- Приложение №1. ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА РУВН;

- Приложение №2. ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА РУНН;

- Приложение №3. КОМПОНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ В БК(Р)(Т)П(Н);

- Приложение №4. ТЕХ.ЗАДАНИЕ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ.

Представитель ООО «БНК»:				Представитель __________________________

____________________/_________________		__________________________/______________

«___» ______________202__г.				«______» ________________202___ г.

М.П.							М.П.

# Text boxes

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ОПРОСНОГО ЛИСТА НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НА ПОДСТАНЦИИ БК(Р)(Т)П(Н)

КОНТАКТЫ ДЛЯ ВОПРОСОВ:

+7 (863) 285-03-85

INFO@BNK-AZOV.RU